附表

心外科耗材购置参数表

| 序号 | 耗材通用名 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心脏稳定系统 | 心脏不停跳搭桥必用产品，常规固定器、心尖固定器、微创搭桥固定器 |
| 2 | 一次性使用吹雾管 | 冠脉搭桥手术必须用品 |
| 3 | 冠状动脉分流栓 | 冠脉搭桥手术必须用品 |
| 4 | 主动脉打孔器 | 规格：3mm和4mm |
| 5 | 血管刀 | 冠脉搭桥手术必须用品 |
| 6 | 结扎钉 | 冠脉搭桥手术必须用品 |
| 7 | 近端吻合辅助系统 | 能将升主动脉打单孔或多孔 |
| 8 | 术中支架 | A型主动脉夹层低温停循环必须用品 |
| 9 | 分支型术中支架 | A型主动脉夹层低温停循环必须用品 |
| 10 | 人工/造血管 | 适用于主动脉疾病（夹层、动脉瘤、溃疡） |
| 11 | 球囊扩张导管 | A型主动脉夹层术中用品 |
| 12-1 | 人工机械心脏瓣膜 | 常规瓣膜 |
| 12-2 | 人工机械心脏瓣膜 | 适合大瓣环（主动脉瓣25mm以上，二尖瓣29mm以上），抗凝程度需求低。 |
| 13 | 人工生物心脏瓣膜 | 瓣膜置换手术必须用品 |
| 14 | 介入人工生物心脏瓣膜 | 经心尖/经股主动脉瓣置换术 |
| 15 | 经导管主动脉瓣膜系统 | 介入人工生物心脏瓣膜配套耗材 |
| 16 | 二尖瓣系统 | 经心尖小切口微创二尖瓣夹 |
| 17 | 经导管人工肺动脉瓣膜系统 | 无参数 |
| 18 | 临时心脏起搏电极导线 | 介入人工心脏瓣膜置换术必用产品 |
| 19 | 球囊扩张导管 | 介入人工心脏瓣膜配套耗材 |
| 20 | 心脏瓣膜成型环 | 无参数 |
| 21 | 主动脉带瓣管道 | 无参数 |
| 22 | 胸主动脉覆膜支架系统 | 主动脉腔内修复术/隔绝术必需用品 |
| 23 | 三叶球囊导管 | 主动脉B型夹层手术必需用品 |
| 24 | 亲水涂层导引鞘 | 主动脉手术必要配套配件 |
| 25 | 外周血管用导丝 | 主动脉手术必要配套配件 |
| 26 | 网篮导丝 | 封堵器输送系统配套专用导丝 |
| 27 | 房间隔缺损封堵器 | 无参数 |
| 28 | 室间隔缺损封堵器 | 无参数 |
| 29 | 动脉导管未闭封堵器 | 无参数 |
| 30 | 心血管病封堵器输送系统 | 封堵器配套耗材 |
| 31 | 生物补片 | 牛心包 |
| 32 | 可调弯导管 | 心脏介入手术用品 |
| 33 | 外科消融系统 | 心脏外科房颤射频专用 |
| 34 | 切口保护套 | 心外胸腔镜专用型号 |
| 35 | 使用无菌夹子装置（打结器） | 心外胸腔镜专用 |
| 36 | 无菌钛夹 | 心外胸腔镜专用 |
| 37 | 膜式氧合器 | 成人及小儿膜肺 |
| 38 | 血液浓缩器 | 心脏手术体外循环必要产品 |
| 39 | 体外循环套包 | ECMO专用 |
| 40 | 逆行冠脉窦灌注插管 | 心脏手术用品 |
| 41-1 | 动静脉插管 | 心外胸腔镜专用 |
| 41-2 | 动静脉插管 | ECMO专用 |
| 42 | 心肌保护停跳液 | 脏手术体外循环用品 |
| 43 | 自体血回收 | 自体血回收机配套耗材 |
| 44 | 冠状动脉孔插管 | 心脏手术用品 |
| 45 | 一次性使用主动脉插管 | 心外体外循环专用 |
| 46 | 一次性使用静脉插管 | 心外体外循环专用 |
| 47 | 一次性使用体外循环血管路 | 心外体外循环专用 |
| 48 | 一次性使用左心吸引头 | 心外体外循环专用 |
| 49 | 一次性使用右心吸引头 | 心外体外循环专用 |
| 50 | 一次性使用心脏冷停搏液灌注器 | 心外体外循环专用 |
| 51 | 一次性使用体外循环灌注针 | 心外体外循环专用 |
| 52 | 一次性使用体外循环备用管 | 心外体外循环专用 |
| 53 | 一次性使用血液微栓过滤器 | 心外体外循环专用 |
| 54 | 一次性使用血液微栓过滤器 | 混合静脉血氧饱和度监测仪配套耗材 |
| 55 | 心脏临时起搏导线 | 无参数 |
| 56 | 植入式左心辅助系统 | 无参数 |
| 57 | 心包膜 | 人工心脏手术必要用品 |
| 58 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 无参数 |
| 59 | 漂浮导管 | 心脏移植手术必要产品 |
| 60 | 静脉血管鞘 | 心脏移植手术必要产品 |
| 61 | 呼吸训练器 | 心脏手术术前呼吸道准备 |
| 62 | 不锈钢缝线 | 小儿心脏手术胸骨缝合必需用品 |
| 63 | 不可吸收缝线 | 心脏手术用品 |
| 64 | 手术薄膜 | 心脏手术用品 |